# 附件

# 物业管理服务需求

# 一、物业基本情况

- 服务区域范围

总建筑面积：10720平方米；绿化面积：4500平方米；保洁面积：8450平方米（其中室内公共区域面积：1300平方米，办公及会议室面积：1500平方米；室外硬化地面面积：3000平方米； 地下停车场面积：1350平方米）新能源停车场：1300平方米。其中，办公室60间、会议室6间、接待室1间、储物间6间、机房6间。

- 设备、设施情况

| 序号 | 区域 | 设备设施名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼 | 电梯 | 2 | 台 | 品牌：日立；型号：MCA-1050-CO90；使用年限：0年； |
| 2 | 办公楼 | 消防系统 | 1 | 套 | 品牌：海湾；使用年限：23年 |
| 3 | 办公楼 | 配电系统及办公楼低压配电 | 1 | 套 | 品牌：施耐德；使用年限：23年 |
| 4 | 办公楼 | 给排水系统 | 1 | 套 | 联塑PVC给水、排水 |
| 5 | 办公楼 | 音响设备 | 2 | 套 | 九楼学术报告厅、八楼会议室 |
| 6 | 办公楼 | 空调系统 | 附明细清单 |  | 空调机组位置及明细清单见附表 |

- 其他情况

服务区域内可向供应商提供物业办公/服务用房1间（16平方米），位置：室内。

# 二、需求内容明细

- 环境卫生与保洁管理（垃圾清运）

- 每天1次门厅用水拖抹，雨天随脏随抹；对人员走动频繁之地，进行不间断巡回保洁。要求做到地面干净、保持材料本色，无明显灰尘、污渍和杂物，无积水。发现杂物、废弃物应在1小时内清理。特殊情况或特殊时期要每天1次消毒。

- 区域内垃圾实行袋装化，在采购人指定的各公共部位设立公共垃圾箱，在露天公共部位设立杂物箱，由专人分类、清运、处理（包括联系环卫部门运出处理）。

- 及时清扫服务区域地面积水、垃圾、烟头、枯叶等，其保持干净、无杂物、无积水等。

- 根据相关设备、场地的污染程度，定期对垃圾桶清洁或清洗，定期对停车场、室外地面进行高压冲洗。

- 不少于每天1次对采购人指定的公共设备、设施的表面进行清洁、抹净处理，保持洁净。每天1次擦净、抹净各办公室、会议室、接待室、休息室、餐厅等办公桌、讲台、文件柜等家具。门窗、梯间内、楼梯扶手、灯饰、栏杆、指示牌等无污渍及明显灰尘。不少于每月1次用水冲洗所有水泥地面、沥青地面等。

- 每天清洗及保洁各区域的洗手间、检查更换卫生纸、洗手液、洁洁精。厕所内无臭无味，目视地面、坑位、小便池、洗手盆干净，无尿迹、痰迹和其他污迹，无茶渣、烟头、纸巾、果皮等垃圾存在，特殊情况需按实际加强消毒频次；相关消耗品的提供另行约定。

- 每周不少于1次检查并清扫大楼天台、设备机房等区域。

- 作业时应小心执扫，控制扬尘，不扰民，不玷污行人及住户衣物，避免妨碍行人和车辆正常行驶。

- 垃圾分类：负责处理服务区域内垃圾分类工作，配合相关部门处理特定类型的垃圾。垃圾投放点按规定标注垃圾分类标志，垃圾分类标志符合GB/T19095规范。

- 公共区域须在每天8:30前和14:30前完成清洁工作，保洁时间为：7:30—12:00，14:00—17:30。

- 对服务区域会造成影响的周边区域环境卫生进行清扫。

- 负责日常清洁卫生中物料和工具的消耗补充。

- 垃圾杂物要“日产日清”，不摆放过夜。

- 服务区域内的污水经污水管道集中排放处理。

- 为保持污水管道通畅，保洁员每月2次对排水沟（含明沟、暗沟）进行清扫。

- 保持化粪池工作正常，每月1次检查，每半年1次清掏，发现异常及时清掏。

- 地板打蜡保养/晶面处理服务：每年1次对室内塑胶、PVC地板、瓷砖、大理石地板打蜡保养/晶面处理服务。

- 室内高空保洁作业。对门厅、会议厅、报告厅、多媒体室中的顶灯、壁灯、吊灯、投影仪、音响等悬挂器材以及其他安装于天花、墙壁高处的设备，每周1次进行清洁打扫工作。

- 安保及秩序管理服务（停车场管理）

- 全天候负责区域内正门、侧门、区域通道、围墙、各楼层/区域内办公室及公共走道的交通秩序，并进行每天24小时巡逻、值勤。日常安保及秩序管理服务符合GA/T594规范的要求。

- 服务区域来人来访人员通报、登记、证件检查等。

- 积极配合公安部门工作，制定或完善监控室管理制度。

- 执行当地公安部门关于物业管理服务区域范围内的安全保卫工作方针、政策和有关条例。认真做好各种应急预案，并报备采购人审查。遇恶劣天气（如台风、雷雨、酷暑和极潮湿等）或突发事件须及时出示警告牌，并记录和保护相关资料。

- 及时制止物业管理区域内的不文明及违法行为。

- 每天不少于1次对开关和照明灯具等进行检查。

- 建立防火制度、安全操作规程等制度。每半年开展1次防盗、防火宣传。

- 按公安、消防等行政部门要求，发布、张贴有关政策法规的宣传资料。

- 巡逻范围包括服务区域内的公共区域、绿地带、设备用房和各办公楼（区域）及采购人指定场所。

- 处理各种突发事件。严重事件及时报警。

- 每周2次巡视消防器材和设备，及时通知指定人员负责保养、维修和管理。

- 制定停车场使用条例、停车管理规定，或执行采购人制定的外来车辆管理规定。在停车场区域使用显著的标志指引车辆进出，标志的设置符合GB5768.2及GB/T10001.1的规范。

- 定期对停车场出入口设备进行维护保养。设备故障、维保期间应安排人员指挥、控制车辆及人员的出入。

- 外来车辆进出辖区应登记日期、进出时间、车牌号码。建立登记制度，严防盗抢事件发生。

- 非机动车、机动车等各种车辆停放有序，有专人指引

- 按规定停放在划定的露天车位或车棚内，做到车辆停放规范、整齐、分类、安全。制止车辆在行车通道、消防通道及非停车位上停车。

- 负责维护服务区域内工作人员的人身和财产安全。劝阻、纠正、制止服务区域内各种违法违规行为，包括车辆（包括电动车、单车）乱停乱放、交通违章、消防违规、推销、乱搭建、乱张贴、乱摆卖、乱涂乱画等，维护服务区域内的正常工作、生活秩序，净化环境。

- 负责采购人重大活动、会务以及来访领导、贵宾的安全保卫工作，维护重大活动、集会秩序，确保领导、贵宾的安全和活动的顺利进行。根据要求做好活动或会务期间的服务工作。

- 询问并登记搬入/运离服务区域的大宗物品和贵重物品的来源及去处，确认有相关部门或采购人的书面确认材料，经登记后方可放行。

- 外来车辆的收费，按采购人现有制度执行。

- 每年1次进行重大的消防演练或防灾应急演习。

- 绿化的养护和管理

- 专业的绿化管理，根据植物种类、状况定期浇水，及时修剪枯枝、残枝，养护树木、草坪、花卉、盆栽等，进行除杂草、除病虫害、防台风处理等专业的养护和管理工作。

- 每月2次清理绿化区域内的鼠迹、蟑迹，堵塞鼠洞，清理绿化区域内乱张贴和乱搭挂物；每天清理花盆、绿化地中的垃圾、杂物。

- 根据植物特性定期施肥，施用符合国家规范的肥料。

- 负责区域内水塘/水池垃圾的清理，保持水体清洁、给排水畅通。

- 服务区域内的树木按规定悬挂树种铭牌。

- 服务区域内的人造绿化景点布置、设置。

- 节假日或重大接待任务期间的绿化物装点、布置。

- 草坪的养护及清洁：春夏两季每两个月1次修剪，秋冬两季根据情况修剪。每次修剪后对草皮施肥1次，保持草坪常绿。草皮杂草每周1次巡查拔除，做到基本不见杂草。拾除草坪、花丛内纸屑、果皮等杂物。

- 乔灌木、花卉的养护及清洁：每月1次巡查，及时修剪枯枝、病虫枝、下垂妨碍观瞻和活动的枝条，修剪下的枝叶要立即清除。

- 提倡生物防治、人工防治，使用药剂须以不伤害人体健康为前提，使用高效低毒的农药。在使用农药时，须做好人员保护措施，使用喷雾器时，注意天气情况，避免药液扩散或喷溅。每次养护工作完成后，应及时予以记录备案。

- 具体养护、管理服务内容及配套设备等符合DB44/T968及DB44/T1049规范，以及项目所在地关于园林绿化养护标准的要求。

- 建筑、设备、设施的维保、维修、维护、管理

- 服务区域内的房屋地面、墙面及吊顶、门窗、楼梯、

### 通风道等日常养护维修。

- 大修、装修的施工管理配合相应水电使用管理与安全管理。

- 明确服务区域内各设施设备的维保责任人。发现故障或其他异常时责任人应及时到场处置。设施设备的运行、维护、日常巡检等均应有明确记录。消防系统等特殊设备应按相关政策法规要求实施定期值班检查工作。

- 公共设备维护、保养的范围包括但不限于：保安监控、消防监控、中央空调机房、计算机机房、电梯机房、电梯、泵房、配电房、给排水等覆盖办公区域的所有建筑物设施、部门。有专业或资质要求的工作岗位，其从业人员须符合国家、广东省以及当地相关要求。

- 给排水、供水系统：建立正常用水、供水、排水管理制度，并根据实际使用情况制订年度设备、设施管理、维修保养计划及总体节能计划。节约用水，防止冒、滴、漏或大面积跑水事故的发生。保持供水系统的正常运转，每周检查水泵运转情况；其中消防泵每年启动不少于4次。保持水池、水箱的清洁卫生，防止二次污染。每周检修维护供水系统管路、水泵、水池、水箱、阀门、水表，保证其正常运转。保证排水系统的正常运转，防止阻塞。遇停水应预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。

- 机电、照明及自动化系统管理：对服务区域内供电系统高、低压电器设备、照明装置等设备的正常运行使用进行日常管理和养护维修，并根据实际使用情况制订年度总体节能计划。建立严格的配送电运行制度和电气维修制度。供电和维修人员持证上岗，并配备主管电气工程师。保证24小时随时待命，做到发现故障及时排除。保证公共使用的照明、指示、显示灯完好；电气巡查、维保工作要满足用户的要求，确保发配电设备安全运行。遇停电限电，应预先通知采购人及受影响部门，并张贴预告。对临时施工工程有用电管理措施。发生特殊情况，如火灾、地震、水灾时，及时切断电源。负责对路灯、庭院灯电源的操作，保证供电正常。确保办公区域内所有公共及专用照明灯管灯泡完好，发现损坏，及时更换。

- 负责服务区域内音源、服务器、喇叭等广播设备的正常使用及维修保养工作。

- 服务区域内设施设备的标识等符合DB44/T1316规范的要求。

- 消防系统：对火灾自动报警系统；自动喷淋系统；室内消火栓；排烟系统；安全疏散、应急系统；防火门系统；二氧化碳等灭火系统进行日常管理和养护维修。消防设备设施的维护符合GB25201规范的要求，并按照GB13495.1及GB15630设置消防安全标志，对灭火器的日常管理和维护，建立“消防器材检查表”，登记类型、配置数量、放置部位和维护管理的责任人，明确维护管理责任人的职责并张贴在灭火器放置处。

- 每月1次对消防、喷淋、配电系统做启动测试，管道养护工作。将水管内污水排空，保证消防系统在应急处理中能正常运转，培训有关人员学会应急处理的方法。负责对消防水电设施进行例行保养，每周1次检查消防栓和消防器材。消防水电设施确保运行良好（在处理特殊事件和紧急、突发事故时，突发事件应急处理能力和资源调配能力强，针对采购人实际情况，制定各类安防、消防等应急预案）。消防安全教育宣传、训练及演练工作。

- 防火门维护：每月1次查看外观、关闭效果，双扇门的关闭顺序。每季度1次对于疏散通道上设有出入口控制系统的防火门，自动或远端手动输出控制信号，查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。

- 消防系统零星更新：在一般维保的基础上，对消防系统进行更换消耗品/易耗品/零配件等专业维保服务。在需要替换零配件的维修工作中，应以不高于市场价的优惠价格向厂家或其他合法渠道获取相关零配件。

- 中央控制室（监控中心）管理规定：中控室实行每天24小时人员值班、监控。控制非必要人员进入中控室。保证各控制箱、显示屏、信号灯、控制线路等的运作始终处于良好状态，各类操作按钮、手柄在自动位置。每班1次检查各类信号是否正常并做记录。出现报警信号后，立即赶到事发现场进行处理。中控室保洁每天1次

- 服务区域内的路标、楼栋号、楼层牌等建筑标志（标识）的维护。

- 对服务区域内建筑物外立面的装饰、修缮等相关工程的巡视，发现特殊情况及时上报。

- 服务区域内共用管线、井盖或路面的临时性修复。

- 空调系统运行维护：集中空调系统的运行管理、新风机组、水泵、风机盘管、管道系统、各种阀类、采气装置和各类风口、自动控制系统等设备的日常养护维修。室内温湿度、空气质量等符合GB/T18883的要求。建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用。建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用（如有大楼空调主机房日常运行，定时开、关空调主机），附空调机组清单。

| 安装位置 | 型号 | 机型名称 | 数量 | 出厂日期 | 使用方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北面地面 |  | 精密空调主机 | 1 | 2009年6月 | 南楼二楼网络机房 |
| 北面地面 | 三凌1.5匹 | 三菱分体主机 | 1 | 2009年6月 | 南楼二楼网络机房 |
| 天面西平台 | RHXX250SH1M | 大金多联式空调室外机组 | 1 | 2012年6月 | 九楼会议室 |
| 天面西平台 | RHXX250SH1M | 大金多联式空调室外机组 | 1 | 2012年6月 | 九楼会议室 |
| 天面西平台 | RQQ10ABYN | 大金多联式空调室外机组 | 1 | 2013年12月 | 九楼会议室 |
| 天面西平台 | RQQ10ABYN | 大金多联式空调室外机组 | 1 | 2013年12月 | 九楼会议室 |
| 天面西平台 | RSQ300ABY | 大金多联式空调室外机组 | 1 | 2015年9月 | 八楼会议室 |
| 北面地面 | KFR-72LW | 格力主机 | 1 | 2015年12月 | 102室 |
| 厨房天面 | MDV-260W | 美的多联式空调室外机组 | 2 | 2017年1月 | 东二楼区域所 |
| 一层西平台 | MDV-560W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2017年7月 | 饭堂用 |
| 一层西平台 | MDV-500W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2017年7月 | 饭堂用 |
| 五楼平台 | MDV-500W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2017年11月 | 东五层主机 |
| 五楼平台 | MDV-500W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2017年11月 | 东五层主机 |
| 五楼平台 | MDV-615W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2017年11月 | 四楼全层 |
| 五楼平台 | MDV-615W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2017年11月 | 四楼全层 |
| 五楼平台 | MDV-670W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2017年11月 | 四楼全层 |
| 北面地面 | RXG50 | 大金挂式空调主机 | 2 | 2018年12月 | 东楼二楼网络机房 |
| 五楼平台 | MDV-224W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2019年3月 | 南五层北 |
| 五楼平台 | MDV-224W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2019年3月 | 南五层北 |
| 安保室 | KFR-72TW | 格力主机 | 1 | 2020年6月 | 安保值班室 |
| 安保室 | KFR-35GW | 格力主机 | 1 | 2020年6月 | 安保值班室 |
| 一层西 | KFR-50GW | 格力嵌入式天花机主机 | 1 | 2021年9月 | 南楼值班大厅 |
|  | KFR-35GW | 格力分体主机 | 1 | 2021年9月 | 天面备用 |
| 天面东平台 | MDV-560W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2023年1月 | 东8层主机 |
| 天面东平台 | MDV-680W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2023年1月 | 东6层主机 |
| 天面东平台 | MDV-900W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2023年2月 | 东9层主机 |
| 天面东平台 | MDV-504W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2023年2月 | 东7层主机 |
| 天面东平台 | MDV-160W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2023年3月 | 东7层档案室 |
| 五楼平台 | MDV-850W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2024年3月 | 南1-2层主机 |
| 五楼平台 | MDV-504W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2024年3月 | 南1-2层主机从机 |
| 五楼平台 | MDV-504W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2024年3月 | 南5层主机 |
| 天面东南平台 | MDV-850W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2024年3月 | 南八层主机 |
| 天面东南平台 | MDV-900W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2024年3月 | 南七层主机 |
| 天面东南平台 | MDV-900W | 美的多联式空调室外机组 | 1 | 2024年3月 | 南六层主机 |
|  |  |  | 36 |  |  |

- 公共卫生应急管理

- 严格执行《突发公共卫生事件应急条例》等文件的要求，联合采购人或采购人下属分管部门成立公共卫生应急工作领导小组，制定突发公共卫生事件、防疫等相应防控措施和应急预案，在突发公共卫生事件及疫情发生时，负责做好组织、指挥、协调和服务保障工作，及时向有关部门汇报相关情况。相关管控措施符合DB44/T1048规范的要求。

- 制定进入物业管理服务区域或范围内特定区域的人员管控措施方案，做好人员进出登记、管理工作。

- 按防控措施针对性做好公共区域等场所的卫生消杀工作，环境及物品以清洁为主、预防性消毒为辅。出现受污染情况时及时进行清洁消毒。

- 及时跟进所在地区的防疫政策，根据政策变化调配人手响应相关要求。

- 人员进驻、管理及其他服务要求

- 会议、展览及特殊活动服务：为服务区域内举办的各类会议、活动提供服务。会务服务符合DB44/T876规范的要求。其中，工作内容包括但不限于：会场布置、会议材料复印、发放，与会人员登记、会议礼仪接待、引导服务等。视频、音响保障。会议/活动期间开水供应及相关服务。会议/活动后会场整理、保洁服务。

- 收发服务：建立收发中心，负责传递报刊、杂志，以及信件派发。代叫速递公司。需要时提供订票、订报、订饮用水等服务。

- 节能管理：根据采购人的节约能源（资源）相关要求开展相关服务工作。并按照相关节能强度目标实施相关巡查、抄表、统计、报告等服务管理工作。

- 人员需求清单

| 序号 | 岗位 | 人数 | 人员情况要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目主管 | 1 | 年龄18-55岁，具有从事同类项目物业管理工作经验3年以上。 |  |
| 2 | 清洁主管 | 1 | 年龄18-55岁，有责任心。 |  |
| 3 | 清洁人员 | 3 | 年龄18-55岁，有从事本行业经验优先。 |  |
| 4 | 保安主管 | 1 | 年龄45岁以下，持有符合消防工作要求的《建（构）筑；退伍军人优先。 物业消防员证书》 |  |
| 5 | 保安人员 | 5 | 年龄18-55岁，身高160以上，其中3名必须持有消防证 |  |
| 6 | 绿化工人 | 2 | - 年龄18-55岁，有从事本行业经验。 |  |
| 7 | 工程/设备维保主管 | 1 | 电工证、非上班时间确保24小时能随时到岗。 |  |
| 8 | （其他主管或 人员） | 1 | 客服人员 |  |
| 合计： |  | 15 |  |  |

- 额外专业服务

### 1. 专业除四害服务：根据相关等级提供对应的专业防治、管理、规划服务。除一般“四害”防治外，还提供如蚁、蚤、虱、蜱、螨等其他有害生物的预防和控制。

### 2.按气候及环境变化除四害。其中4月-11月的灭四害消杀工作不少于每月2次，其余月份不少于每月1次。使用符合国家标准的消毒、杀虫害等药剂进行环保消杀工作。投放药物应事先告知，投药位置有明显标识。每次消杀后进行检查，并记录存档。

# 三、商务要求

- 服务的时间/周期、服务地点：

时间：2026年1月1日-2026年12月31日

地点：广州市白云区云城街道润云路119号

- 付款条件

### 服务费按季度支付。采购人凭供应商开具的正规发票，在2026年1月、04月、07月、10月内向相关部门申请付款支付服务费。因采购人使用财政资金支付约定服务费用，采购人承诺在约定期间内向政府相关部门提出办理财政支付申请手续，供应商确认采购人在前款约定期间内提出办理财政支付申请手续即视为采购人已经按期支付（财政支付部门的审核时间不计算在前款期间之内）

- 合同签订

### 采购人根据采购文件的约定及投标（响应）文件的响应内容与中标（成交）供应商签订合同。